Опросный лист

(для подбора воздухонагревателя )

Дата составления                     ___________________

Наименование организации   ___________________

Контактные телефоны             ___________________

Ф.И.О.                                        ___________________

E-mail                                         ___________________

Характеристики объекта:

- Основное назначение объекта (категория А, Б, В, Г,Д):  ______________________

- Вид топлива (газ, дизельное топливо, отработанное масло) ______________________

- Рабочее давление газа в сети (если топливо: газ) _______________________________

- Необходимая температура дневная __________________________________________

- Необходимая температура ночная   __________________________________________

- Температура приточного воздуха (наружная) __________________________________

- Производительность (расход воздуха в приточной вентиляции) м³/ч.,  __________________________________

- Сопротивление сети, Па   __________________________________________________

Характеристики отапливаемых помещений:

- Внутренние размеры помещения.

- длина     ________

- высота   ________

- ширина  ________

2.   Толщина наружных стен  ______________

3.   Описание конструкции материалов наружных стен  ________________

4.   Толщина крыши  ______________

5.   Описание конструкции материалов крыши  ________________

6.   Ориентировочная площадь остекления   __________________________

7.   Вид остекления (одинарное, двойное)     __________________________

8.   Количество ворот, их размеры    _________________________________

9.   Наличие воздушных тепловых завес. _____________________________

10.   Тепловая мощность тепловых завес. ______________________________

11.   Предполагается ли разводка воздуховодов  ________________________

Предполагаемая система воздушного отопления:

- С полной рециркуляцией воздуха _________________

- С частичной рециркуляцией  воздуха ______________

- Приточная система  воздушного отопления _________

4.   Кратность воздухообмена___________________________________

Предполагаемое место установки воздухонагревателя:

- В отапливаемом им же помещении  _____________

- В отдельном помещении ______________________

- Другое______________________________________

Дополнительные сведения _______________________________________________

________________________________________________________________________

Заказчик ______________ / ___________/

БЛАГОДАРИМ  ВАС  ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ НАД ОПРОСНЫМ ЛИСТОМ!

Опросный лист просим направить на адрес: info@otoplenietop.ru